КАРТА ЗАКАЗА

шкафа управления и блокировки разъединителей типа ШЭРА-УБРЦ

1 Объект установки ..................................................………………….......................……….............

2 Схема оперативной блокировки объекта: Приложение А (обязательное)

3 Состав шкафа:

3.1 Комплект управления, 1шт. 

| Описание | Комплектация | К-во, шт |
| --- | --- | --- |
| - Выход Ethernet 10/100 Base TX для подключения к внешней сети; - Основной и резервный блоки питания; - Панельный монитор с выдвижной клавиатурой и манипулятором; - Допустимая температура окружающей среды 0 - 50С | Панельный промышленный компьютер 1.4ГГц, RAM 2ГБ, HDD 40ГБ (2 порта Ethernet 10/100 Base TX) | 1 |
|  | Выдвижная клавиатура с манипулятором | 1 |
|  | Промышленный коммутатор Ethernet 10/100 Base TX (5 портов) | 2 |
|  | Блок питания (85-264AC, 90-350DC, 120Вт) | 2 |
|  | ПО «Сервер терминалов РЗА» с локальной БД (сервер сбора и обработки первичной информации) | 1 |
|  | Программа оперативного контроля | 1 |
|  | Программа сетевого доступа | 1 |
|  | Операционная система MS Windows 7 | 1 |

3.2 Комплект синхронизации УБР базовый, 1шт. 

| Описание | Комплектация | К-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| - 4 оптоизолированных порта RS-485 для подключения терминалов Сириус-2-УБР (по 8 терминалов на каждый порт); - Допустимая температура окружающей среды от -25 до +50С | Встраиваемый промышленный контроллер (4 порта RS-485, 1 порт Ethernet 10/100 Base TX, 1 порт RS-232) | 1 |
|  | Устройство защиты последовательных каналов | 2 |

3.3 Комплект питания УБР, 1шт. 

| Описание | Комплектация | К-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| - Вход 220В переменного или постоянного тока; - Изолированное стабилизированное питание =220В 4-ез групп присоединений по 0.6 А каждая; - Контроль изоляции выходных цепей; - Допустимая температура окружающей среды от -25 до +50С | Защита от импульсных перенапряжений | 1 |
|  | Блок питания Орион-БПС-800: Вход =220В/~220В; Выход =220В; Изоляция 2кВ; Выходной ток номинальный 3.5А, допустимый 5.25А, пиковый 21А (12мс) | 1 |
|  | Устройство контроля изоляции (10-200кОм) | 1 |

3.4 Комплект УБР: 1шт. 2шт. 3шт. 4шт. 5шт. 6шт. 7шт. 8шт.

| Описание | Комплектация | К-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| - Блокировка с управлением до 12 КА - Блокировка без управления до 24 КА | Терминал Сириус-2-УБР |  |

3.5 Опции шкафа ШЭРА-УБРЦ (дополнительное оборудование)

| Наименование | Описание |  | К-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство связи с верхним уровнем АСУ | ВОЛС | (укажите характеристики) |  |
|  | Коммутируемое соединение | (укажите характеристики) |  |
|  | Радио связь | (укажите характеристики) |  |
|  | (укажите тип интерфейса) | (укажите характеристики) |  |
|  | (укажите тип интерфейса) | (укажите характеристики) |  |
| Источник бесперебойного питания | 1ч автономной работы |  |  |
| Расширенный температурный диапазон | От -20 до +50С |  |  |
| АРМ дежурного оператора | Программа просмотра мнемосхемы подстанции с отображением основных оперативных параметров. С возможностью управления коммутационными аппаратами и детализацией аварийных срабатываний. |  |  |

4 Оборудование рабочих мест операторов

| Наименование | Программное обеспечение | Аппаратное обеспечение | К-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАК «Старт-2» Ноутбук для работы с терминалами через порт на передней панели | MS Windows 7, ПО «Старт-2ПС» (бесплатная версия) | Ноутбук AMD Turion II M600 2.4ГГц / 4ГБ / HDD 320ГБ / DVD RW / 15”, преобразователь интерфейсов, кабель RS-232, кабель USB |  |
| ПАК «Старт-2ПС» Ноутбук для работы, как через переднюю панель, так и для удаленного подключения | MS Windows 7, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Лицензионный ключ) | Ноутбук AMD Turion II M600 2.4ГГц / 4ГБ / HDD 320ГБ / DVD RW / 15”, преобразователь интерфейсов, кабель RS-232, кабель USB |  |
| ПАК «Сервер РЗА» Стационарный компьютер | MS Windows 7, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Хранилище, Служба оповещения о событиях, Лицензионный ключ) | Компьютер AMD Phenom II 555 3.3ГГц / 2ГБ / HDD 2x250ГБ + Raid / DVD RW / 19” / ИБП 800ВА |  |
|  |  | Промышленный компьютер Intel Core 2 Duo 3ГГц / 2ГБ / HDD 2x160ГБ + Raid / DVD RW / 19” / ИБП 800ВА |  |
| ПАК «АРМ инженера РЗА» Стационарный компьютер | MS Windows 7, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Лицензионный ключ) | Компьютер AMD Phenom II 555 3.3ГГц / 2ГБ / HDD 250ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА |  |
|  |  | Промышленный компьютер Intel Core 2 Duo 3ГГц / 2ГБ / HDD 160ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА |  |
| ПАК «АРМ дежурного оператора» Стационарный компьютер | MS Windows 7, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Мнемокадры подстанции, Лицензионный ключ) | Компьютер AMD Phenom II 555 3.3ГГц / 2ГБ / HDD 250ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА |  |
|  |  | Промышленный компьютер Intel Core 2 Duo 3ГГц / 2ГБ / HDD 160ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА |  |
| ПАК «АРМ диспетчера» Стационарный компьютер | MS Windows 7, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Мнемокадры подстанций, Общая мнемосхема сети, Лицензионный ключ) | Компьютер AMD Phenom II 555 3.3ГГц / 2ГБ / HDD 250ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА |  |
|  |  | Промышленный компьютер Intel Core 2 Duo 3ГГц / 2ГБ / HDD 160ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА |  |
| ПАК «АРМ инженера АСУ» Стационарный компьютер | MS Windows 7, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Мнемокадры контролируемого оборудования и сетей связи, Лицензионный ключ) | Компьютер AMD Phenom II 555 3.3ГГц / 2ГБ / HDD 250ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА |  |
|  |  | Промышленный компьютер Intel Core 2 Duo 3ГГц / 2ГБ / HDD 160ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА |  |

5 Дополнительные требования ……………………………………….…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

7 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….

8 Приложение А: Схема оперативной блокировки

Руководитель ……………………………………………………………………… ………………………………..

(подпись)