| № п/п | Позиция | Наименование параметра | Тип сигнала | Параметры сигнала | Место отбора импульса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NS1 | Вкл./Выкл. насос 1 | DO | СК | Насос 1 |  |
| 2 | NS2 | Вкл./Выкл. насос 2 | DO | СК | Насос 2 |  |
| 3 | NS3 | Вкл./Выкл. насос 3 | DO | СК | Насос 2 |  |
| 4 | PS1 | Авария насоса 1 | DI | 24В | Реле давления Danfoss KPI35 |  |
| 5 | PS2 | Авария насоса 2 | DI | 24В | Реле давления Danfoss KPI35 |  |
| 6 | PS3 | Авария насоса 3 | DI | 24В | Реле давления Danfoss KPI35 |  |
| 7 | SB1 | Пуск системы | DI | CK | Шкаф автоматики |  |