| № п/п | Позиция | Наименование параметра | Тип сигнала | Параметры сигнала | Место отбора импульса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL1 | Световая сигнализация авария | DO | 220В | Шкаф автоматики |  |
| 2 | NS1 | Вкл./Выкл. насос 1 | DO | СК | Насос основной |  |
| 3 | NS2 | Вкл./Выкл. насос 2 | DO | СК | Насос резервный |  |
| 4 | PS1 | Авария насосов | DI | 24В | Реле давления Danfoss KPI35 |  |
| 5 | SB1 | Пуск системы | DI | СК | Шкаф автоматики |  |