| № п/п | Позиция | Наименование параметра | Тип сигнала | Параметры сигнала | Место отбора импульса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL1 | Световая сигнализация авария | DO | 220В | Шкаф автоматики |  |
| 2 | LE1 | Достижение верхнего уровня | DI | 24В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ |  |
| 3 | LE2 | Достижение нижнего уровня | DI | 24В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ |  |
| 4 | LE3 | Достижение уровня в контрольной ёмкости | DI | 24В | Датчик кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ |  |
| 5 | NS1 | Вкл./Выкл. насос 1 | DO | СК | Насос 1 |  |
| 6 | NS2 | Вкл./Выкл. насос 2 | DO | СК | Насос 2 |  |
| 7 | SB1 | Блокировка насосов | DI | СК | Шкаф автоматики |  |