КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-концентратомера МАРК-1102

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

Особые примечания о составе:

Параметры пробы

Параметры блока преобразовательного

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

Комплектация

|  |  |  | Наименование | Каналы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый | второй |
| - Блок датчика |  |  | БД-1102 | □ | □ |
| - Способ установки датчика | погружной |  | Комплект для погружного монтажа ВР56.02.330* | □ | □ |
|  | в н/ж трубопроводе (внутренний диаметр трубы не менее 112мм) |  | Комплект для врезки в магистральный трубопровод ВР56.02.320* | □ | □ |
|  | в кювете проточной | сварное подсоединение подводящей/отводящей трубок к штуцерам Øвнутр. 6мм | Комплект для проточного монтажа ВР56.02.310* | □ | □ |
|  |  | подсоединение подводящих/отводящих трубок через н/ж обжимные фитинги Øнаруж. 6мм | Комплект для проточного монтажа ВР56.02.310-01* | □ | □ |
|  |  | подсоединение подводящих/отводящих трубок штуцер- труба полипропиленовая PN20 Øнаруж. 25мм | Кювета полипропиленовая ВР56.02.500** | □ | □ |
| - Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  | К1102.5 | □ | □ |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) |  | К1102.L |  |  |

*  Ограничения по составу среды для применения комплектов для монтажа:

- не применять для растворов соляной кислоты

- концентрация серной кислоты не более 2 % при температуре среды 70 °С и не более 4 % при комнатной температуре.

* * Ограничения по составу среды отсутствуют.

Количество приборов в данной комплектации: _______